## List1
Typ registru	Číslo registru	Adresa	Formát	Popis
LW	10000	LW-10000		Var0 ... adresa jednotky SWIFTč.1 na sběrnici RS485 protokolu MODBUS RTU, může nabývat hodnot od 0 do 255
LW	9134	LW-9134	16 bit	Změna jazyku. 0 … čeština, 1 … angličtina, 2 … polština
LW	9019	LW-9019	16 bit	Vnitřní aktuální čas – hodiny
LW	9018	LW-9018	16 bit	Vnitřní aktuální čas – minuty
LW	9017	LW-9017	16 bit	Vnitřní aktuální čas – sekundy
LW	9013	LW-9013	16 bit BCD	Vnitřní aktuální datum – den
LW	9014	LW-9014	16 bit BCD	Vnitřní aktuální datum – měsíc
LW	9015	LW-9015	16 bit BCD	Vnitřní aktuální datum – rok
LW	10	LW-10	32 bit	Tíhové zrychlení
LW	100	LW-100	32 bit	Pomocný registr – Tíhové zrychlení
LW	12	LW-12	32 bit	Vypočítaná síla
LW	14	LW-14	32 bit	Vzdálenost
LW	16	LW-16	32 bit	Konstanta pro výpočet vzdálenosti
	18	LW-18	32 bit	Pomocný register pro výpočet vzdálenosti
	1	LB-1	bit	Bit pro spouštění načítání grafu
	2	LB-2	bit	Bit pro vytvoření nového souboru měření / Bit pro vyčištění grafu